Fiche pratique

Conclure un Marché Public de Performance Energétique (MPPE) « Fournitures et Services »

(Modèles 1, 2 et 3)

# Caractéristiques du MPPE « Fournitures et Services »

| Eléments de mission | Cette famille regroupe les MPPE qui comportent la fourniture d’équipements (complément, transformation ou substitution des équipements existants) par la société titulaire, qui assure également l’exploitation et la maintenance pendant la durée du marché. Ces MPPE peuvent intégrer des prestations d’information et de sensibilisation des usagers à la diminution des consommations énergétiques du bâtiment. Il s’agit de MPPE qui ne comportent pas de missions de « conception » au sens de l’article 73-II du Code des marchés publics, c'est-à-dire de mission d’étude liée à la réalisation d’ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure. Toutefois les candidats seront sollicités pour fournir des études permettant d’élaborer les Actions d’Amélioration de la Performance Energétique. Cette première famille de MPPE peut en réalité couvrir deux grands types de situations, selon la nature et le type d’équipements dont il s’agit : - Systèmes de gestion énergétique de l’immeuble : gestion technique du bâtiment et dispositifs de régulation, tels que les capteurs d’ouverture des fenêtres, de détection de présence et d’extinction automatique de l’éclairage, la mise en service automatisée du ralenti de nuit du chauffage, etc. ; - Equipements de production et de distribution ou consommateurs d’énergie : chaudières, pompes à chaleur, groupes de froid, ventilation et hygrométrie, eau chaude sanitaire et évacuation, équilibrage des réseaux, moteurs électriques et système d’entraînement, éclairage, bureautique, ascenseurs et autres équipements particuliers à usage électrique, etc. |
| --- | --- |
| Nature du marché | Selon le Code des marchés publics (article 1er-III), ces contrats sont de nature mixte (fournitures et services). Selon les cas, la part du prix des fournitures sera supérieure à celle du prix des services ou inversement ; le marché sera dit « fournitures et services » ou « services et fournitures », ce qui n’emporte qu’une conséquence sur la nature juridique du marché pour les pouvoirs adjudicateurs : « (…) Lorsqu'un marché public a pour objet à la fois des services et des fournitures, il est un marché de services si la valeur de ceux-ci dépasse celle des fournitures achetées. (…) Un marché public ayant pour objet l'acquisition de fournitures et, à titre accessoire, des travaux de pose et d'installation de celles-ci, est considéré comme un marché de fournitures ». Ce sont également des marchés globaux au sens de l’article 73-I du Code des marchés publics. |
| Niveau d’investissement Capacité d’autofinancement par les économies de charges | Du fait du niveau d’investissement limité qu’ils génèrent, ces contrats sont souvent de nature à être autofinancés par les économies de charges qu’ils garantissent sur une durée d’amortissement n’excédant pas trois à cinq années pour la première catégorie et dix à douze années pour la seconde. Le pouvoir adjudicateur n’aura pas à supporter in fine le coût net de l’investissement. |
| Durée | L’engagement dans la durée permet d’apporter à l’acheteur une assurance quant aux engagements et économies attendus de l’exécution du contrat. La durée des MPPE de cette famille peut correspondre à la durée d’amortissement. |
| Objectif de réduction des consommations d’énergie | Ces contrats devraient permettre une réduction des consommations énergétiques, selon l'état initial du bâtiment, de l’ordre de 10% à 20%. Ils ne doivent donc constituer qu’une première étape de la démarche de réduction globale de 40% mais peuvent être mis en œuvre assez simplement, sans complexité excessive ni long délai. |

# Procédures de passation envisageables

L’article 73-III du Code des marchés publics, distingue les procédures applicables aux marchés de l’article 73 selon leur valeur estimée :

- Procédure formalisée lorsque la valeur est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée de l’article 26 du Code des marchés publics, à savoir :

  - L’appel d'offres ouvert ou restreint – Modèle 1 ;

  - Les procédures négociées, dans les cas prévus par l'article 35 du Code des marchés publics ;

  - Le dialogue compétitif, dans les cas prévus par l'article 36 du Code des marchés publics – Modèles 2 ;

  - Le concours, défini par l'article 38 du Code des marchés publics ;

  - Le système d'acquisition dynamique, défini par l'article 78 du Code des marchés publics.

Selon l’article 36 du Code des marchés publics, le recours à la procédure de dialogue compétitif est possible lorsque le projet est techniquement, juridiquement ou financièrement complexe, c'est-à-dire lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplies :

1° Le pouvoir adjudicateur n'est objectivement pas en mesure de définir seul et à l'avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ;

2° Le pouvoir adjudicateur n'est objectivement pas en mesure d'établir le montage juridique ou financier d'un projet.

Dans la plupart des cas, les pouvoirs adjudicateurs auront la possibilité de conclure un MPPE selon la procédure de l’appel d’offres ou du dialogue compétitif.

- Procédure adaptée lorsque la valeur est inférieure aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26 ou lorsque ces marchés relèvent de l'article 30 du Code des marchés publics – Modèle 3.

# Choix de la procédure de passation

- L’appel d’offres

L'appel d'offres est la procédure par laquelle le pouvoir adjudicateur choisit l'attributaire, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats.

L'appel d'offres est dit « ouvert » lorsque tout opérateur économique peut remettre une offre. L'appel d'offres est dit « restreint » lorsque seuls peuvent remettre des offres les opérateurs économiques qui y ont été autorisés après sélection.

Dans les deux cas, la procédure d’appel d’offres suppose la définition avec suffisamment de précision en amont par le pouvoir adjudicateur des éléments essentiels du futur marché (la situation de référence, le plan de mesures et de vérifications, l’objectif minimal d’amélioration de la performance énergétique, les prescriptions techniques concernant des actions d’amélioration de la performance énergétique à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif) puisque cette procédure ne permet pas une négociation visant à fixer en commun le niveau d’économies d’énergie recherché et le programme d’actions adapté.

La procédure d’appel d’offres pourra être utilisée pour des petits MPPE ou des projets de MPPE simples, c'est-à-dire des MPPE qui ne présentent pas d’un point de vue technique, juridique et financier de difficulté particulière et pour lesquels le pouvoir adjudicateur sera parfaitement en mesure de définir préalablement à la consultation les éléments essentiels du contrat.

- Le dialogue compétitif

La procédure de dialogue compétitif est une procédure dans laquelle le pouvoir adjudicateur conduit un dialogue avec les candidats admis à y participer en vue de définir ou de développer une ou plusieurs solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base de laquelle ou desquelles les participants au dialogue seront invités à remettre une offre. Le dialogue compétitif permet à la fois au pouvoir adjudicateur de finaliser son programme et aux candidats de proposer des solutions innovantes et adéquates.

Les caractéristiques actuelles des MPPE ne paraissent pas pouvoir se satisfaire aisément de la procédure d’appel d’offres dès lors que la fixation avec suffisamment de précision en amont par le pouvoir adjudicateur des éléments essentiels du contrat risque soit de ne pas permettre à la concurrence de s’exprimer pleinement soit de susciter des offres économiquement non maîtrisés : en effet, le seul moyen de convenir du bon niveau de réduction des consommations d’énergie et des bons choix techniques est d’arbitrer entre différents scénarios, de dialoguer et de choisir ou non de s’engager dans une réduction volontariste, le point d’économie supplémentaire pouvant avoir un coût marginal sensiblement supérieur au coût moyen.

La procédure de dialogue compétitif est donc celle qui semble la plus pertinente lorsque que les seuils de procédure formalisée sont franchis, voire volontairement en-deçà des seuils.

# Déroulement des procédures de passation

- La procédure de dialogue compétitif (articles 36 et 67 du Code des marchés publics)

La procédure de dialogue compétitif peut être conduite de manière simplifiée - un seul tour de dialogue - afin de ne pas mobiliser de coûts et de délais disproportionnés par rapport à l’enjeu du marché.

La procédure de dialogue compétitif proposée ci-dessous comporte un seul tour de dialogue avant la remise des offres finales.

- La procédure d’appel d’offres restreint (articles 60 et suivants du Code des marchés publics)

La procédure d’appel d’offres proposée ci-dessous est de nature restreinte.

- La procédure adaptée (articles 26 et 28 du Code des marchés publics)

La procédure adaptée proposée ci-dessous s’inspire d’une procédure restreinte où seuls peuvent remettre des offres les opérateurs économiques qui y ont été autorisés après sélection. Elle prévoit une phase de négociation entre le pouvoir adjudicateur et les candidats ayant présenté une offre conformément à l’article 28 du Code des marchés publics, ainsi que la remise de propositions puis d’offres finales.

******************

Cette estimation est celle la plus communément admise mais dépend des performances initiales du bâtiment. Elle ne revêt donc aucun caractère scientifique et devra être corroborée par les résultats observés lors de l’exécution des contrats de performance énergétique.