Règlement de Consultation (R.C.)

Appel d’offres restreint

Marché public de performance énergétique

Avertissement :

Le Clausier met en œuvre une tentative de systématisation de stipulations contractuelles par nature variées et tenant compte des spécificités de chaque projet d’amélioration de la performance énergétique.

Le Clausier constitue en ce sens davantage un modèle ou un exemple qu’un marché type devant être servilement suivi. A cet effet, le pouvoir adjudicateur doit s’entourer des compétences nécessaires aux plans technique et architectural, voire juridique et financier, s’il ne dispose pas de ces compétences en interne.

L’utilisation du modèle relève de la responsabilité exclusive de l’acheteur public.

Les clauses qui ne connaissent aucune spécificité liée à l’amélioration de la performance énergétique par rapport à un marché public classique, sont à compléter par le pouvoir adjudicateur selon sa pratique habituelle.

Les commentaires ne devront pas figurer en tant que tels dans les marchés rédigés sur le modèle du Clausier.

Ce RC s’applique aux marchés publics de performance énergétique qui comportent uniquement des fournitures et des services (Modèle n°1).

POUVOIR ADJUDICATEUR :

[]

DATE ET HEURE LIMITES DE RECEPTION DES OFFRES :

[]

Sommaire

Article 1. Définitions	3

Article 2. Objet de la consultation	5

Article 3. Conditions de la consultation	6

3.1. Options et Variantes	6

3.1.1. Options	6

3.1.2. Variantes	6

3.2. Décomposition du Marché en tranches ou en lots	7

3.3. Durée du Marché	7

3.4. Délai de validité des offres	7

3.5. Forme juridique de l’attributaire	7

3.6. Visite des Bâtiments	8

Article 4. Dossier de consultation	8

4.1. Contenu du dossier de consultation	8

4.2. Retrait du dossier de consultation	9

4.3. Modifications de détail au dossier de consultation	9

Article 5. Modalités de présentation des offres	9

5.1. Conditions d’envoi et de remise des offres	9

5.2. Contenu des offres	10

Article 6. Résultat de la consultation	11

6.1. Jugement des offres  – Critères de sélection	11

6.2. Information des candidats non retenus	12

6.3. Pièces exigées du candidat retenu	12

6.4. Mise au point de l’offre	12

6.5. Clause de sauvegarde	13

6.6. Prime pour les candidats non retenus	13

Article 7. Renseignements complémentaires	13

Article 8. ANNEXES	14

8.1. ANNEXE 1 – Dématérialisation [le cas échéant]	14

8.2. ANNEXE 2 – Justificatif de visite des locaux	15

8.3. ANNEXE 3 : Pièces de la consultation	16

L’objet du présent Règlement de Consultation est de définir les modalités de remise et d’appréciation des offres.

# Article 1 Définitions

Dans le Marché, sauf stipulations contraires, les termes et expressions suivants auront la signification qui leur est donnée par le présent Article :

| Actions d’Amélioration de la Performance Energétique | Désigne l’ensemble des fournitures et services que le Titulaire a proposé au Pouvoir adjudicateur et qu’il doit réaliser ou exécuter aux fins d’atteindre l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique et le Niveau de Service Contractuel. Elles regroupent notamment la fourniture et l’installation d’Equipements. Ces interventions sur les Equipements sont complétées par des prestations de services : actions de sensibilisation des usagers et prestations d’exploitation-maintenance et de gros entretien renouvellement. |
| --- | --- |
| Amélioration de la Performance Energétique | Désigne la diminution des consommations énergétiques réelles des Bâtiments par rapport à la Situation de Référence tout en respectant le Niveau de Service Contractuel. |
| Autorisations Administratives [Si nécessaire] | Désigne l’ensemble des autorisations visées à l’Article 13.1 du CCAP, nécessaires à la réalisation des Actions d’Amélioration de la Performance Energétique et dont la conception, la préparation des dossiers de demande et le suivi jusqu’à leur obtention et/ou renouvellement est à la charge du Titulaire. |
| Bâtiment | Désigne l’immeuble ou l’ensemble des immeubles inclus dans le périmètre du Marché. |
| Causes d’Ajustement | Désigne les circonstances limitativement énumérées à l’Article 18.2 du CCAP dans lesquelles l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique est ajusté pour tenir compte des modifications des données de la Situation de Référence. |
| Equipements | Désigne l’ensemble des systèmes de gestion énergétique de l’immeuble et/ou les équipements de production, de distribution ou consommateurs d’énergie. On distingue les Equipements existants à la date d’entrée en vigueur du Marché et les Equipements nouveaux (par complément, transformation ou substitution des Equipements existants) fournis et installés par le Titulaire. |
| Garantie de Performance Energétique | Désigne l’obligation de réparation à la charge du Titulaire en cas de non atteinte de l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique. Elle est plus amplement détaillée à l’Article 18 du CCAP. |
| Marché | Désigne le présent marché public de performance énergétique. |
| Niveau de Service Contractuel | Désigne l’ensemble des prescriptions d’exploitation-maintenance et de gros entretien-renouvellement fixées par le Pouvoir adjudicateur aux Articles 7 et 8 du CCTP, et à respecter par le Titulaire telles que notamment la température, l’hygrométrie des locaux, les niveaux d’éclairement et de rafraichissement, les plages horaires et le périmètre géographique de délivrance des services. Ces prescriptions sont associées à des pénalités définies aux Articles 32 et 34 du CCAP. Le Niveau de Service Contractuel doit être au moins équivalent au niveau de service historique défini dans la Situation de Référence. |
| Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique | Désigne l’objectif d’Amélioration de la Performance Energétique exprimé en niveau de consommation d’énergie (primaire ou finale) à atteindre (en Wh) pris et garanti par le Titulaire au titre du Marché. L’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique s’entend après application des Causes d’Ajustement s’il y a lieu. Il est indissociablement lié au respect du Niveau de Service Contractuel. L’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique est plus amplement détaillé à l’Article 2 du CCTP. |
| Performance énergétique | Désigne les consommations énergétiques réelles nécessaires pour un niveau de service donné du Bâtiment. |
| Période de Suivi | Désigne les périodes de temps définies dans le Plan de Mesures et de Vérifications sur lesquelles le Titulaire garantit l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique et à l’issue desquelles les Parties en vérifient l’atteinte. |
| Phase de Réalisation | Désigne la période débutant au jour de la notification du Marché et s’achevant au jour de la livraison de l’ensemble des fournitures. Elle est plus amplement décrite au Chapitre II du CCAP. |
| Phase d’Exploitation - Maintenance | Désigne la période débutant au jour de la livraison de l’ensemble des fournitures. Elle regroupe l’exploitation et la maintenance au sens strict ainsi que le gros entretien-renouvellement. Elle est plus amplement décrite au Chapitre III du CCAP. |
| Plan de Mesures et de Vérifications | Désigne le protocole méthodologique de mesures et de vérifications permettant de contrôler l’atteinte de l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique. Il est plus amplement détaillé à l’Article 5 du CCTP. |
| Situation de Référence | Désigne l’ensemble des données et informations quantitatives et qualitatives constatées sur une période représentative, permettant de décrire l’ensemble des caractéristiques du Bâtiment au regard de sa Performance Energétique au jour d’entrée en vigueur du Marché et servant de base au calcul de l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique. Elle est plus amplement détaillée à l’Article 4 du CCTP. |

# Article 2 Objet de la consultation

Les stipulations du présent Règlement de Consultation portent sur la conclusion d’un marché public de performance énergétique (MMPE).

Le Marché est un marché public de [Fournitures ou Services] au sens de l’article 1er du Code des marchés publics et un marché public global tel que défini à l’article 73-I du Code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret n°2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique.

Pour l’atteinte des objectifs ci-dessous mentionnés, le Marché associe la fourniture et l’installation d’Equipements avec leur exploitation et maintenance.

Ce Marché concerne [périmètre à définir].

L’objet du Marché est de garantir l’Amélioration de la Performance Energétique du Bâtiment par rapport à la Situation de Référence.

A cet effet, le Titulaire s’engage à :

- atteindre l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique exprimé en niveau de consommation d’énergie (primaire et/ou finale) à atteindre c’est à dire en quantité d’énergie ;

- respecter le Niveau de Service Contractuel défini dans le CCTP.

L’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique est contractuellement garanti pendant la durée du Marché dans les conditions définies à l’Article 18 du CCAP.

Commentaires :

- Le choix d’exprimer l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique en énergie primaire ou finale est libre.

Toutefois raisonner en énergie primaire implique que le Pouvoir adjudicateur définisse cet objectif en tenant compte de l’effet mécanique sur la diminution des consommations énergétiques, résultant des coefficients de conversion, du recours à une énergie plutôt qu’à une autre.

« L'énergie primaire est l'ensemble des produits énergétiques non transformés, exploités directement ou importés. Ce sont principalement le pétrole brut, les schistes bitumineux, le gaz naturel, les combustibles minéraux solides, la biomasse, le rayonnement solaire, l'énergie hydraulique, l'énergie du vent, la géothermie et l'énergie tirée de la fission de l'uranium » (Définition de l’INSEE).

« L'énergie finale ou disponible est l'énergie livrée au consommateur pour sa consommation finale (essence à la pompe, électricité au foyer,...) » (Définition de l’INSEE).

La conversion d’énergie finale en énergie primaire s’opère au moyen de coefficients de conversion fixés, par type d’énergie, par l’article 35 de la RT 2005 (arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments) et l’article 15 de la RT 2012 (arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments).

# Article 3 Conditions de la consultation

Le Marché sera conclu selon la procédure d’appel d’offres restreint conformément aux dispositions des articles 60 et suivants du Code des marchés publics.

## 4 Options et Variantes

### 5 Options

Les options sont des prestations supplémentaires éventuelles que les candidats sont tenus de proposer dans leur offre et que le Pouvoir adjudicateur se réserve le droit de commander ou non. Elles sont décrites dans le CCTP.

Commentaires :

- Les Pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir en option un Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique plus ambitieux. Cette approche permet de choisir le bon niveau de réduction d’économies d’énergie en tenant compte de son coût global. En effet, les Pouvoirs adjudicateurs peuvent ainsi arbitrer entre différents scénarios et choisir ou non de s’engager dans une réduction volontariste, le point d’économie supplémentaire pouvant avoir un coût marginal sensiblement supérieur.

- Il est possible d’indiquer qu’il n’est pas prévu d’option.

- NB1 : Dans les formulaires d'avis de marché communautaire et national, la rubrique relative aux options doit être renseignée lorsque sont prévues des prestations susceptibles de s’ajouter aux prestations commandées de manière ferme dans le marché, dans le cadre d’éventuelles tranches conditionnelles, marchés similaires ou reconductions du marché.

- NB2 : Les options techniques au sens du présent Article et au sens de l’article 4.4 de la circulaire du 14 février 2012 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics c'est-à-dire des « prestations supplémentaires éventuelles » que les candidats sont tenus de proposer dans leur offre et que le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de commander ou non lors de la signature du contrat peuvent être renseignés dans la rubrique renseignements complémentaires.

### 6 Variantes

Les variantes sont autorisées.

[OU]

Les variantes sont autorisées et les exigences minimales à respecter sont les suivantes [●].

Commentaires :

- Les variantes constituent des alternatives, à l’initiative des candidats, aux spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation élaborés par la personne publique. Ce mécanisme est généralement utilisé dans le cadre d’une procédure d'appel d'offres pour remédier à la rigidité de la solution de base définie dans les documents de la consultation.

## 7 Décomposition du Marché en tranches ou en lots

Il n’est pas prévu de décomposition en tranches ou en lots.

Commentaires :

- L’article 20 du décret n°2011-1000 du 25 août 2011 modifie le Code des marchés publics en insérant un article 73 qui permet le recours à des marchés globaux associant soit la réalisation, l'exploitation ou la maintenance, soit la conception, la réalisation et l'exploitation ou la maintenance afin de remplir des objectifs chiffrés de performance définis notamment en termes de niveau d'activité, de qualité de service, d'efficacité énergétique ou d'incidence écologique.

Ces marchés constituent des dérogations au principe d’allotissement de l’article 10 du Code des marchés publics.

- Il est néanmoins possible de prévoir des tranches par bâtiment ou groupe de bâtiments, selon l’ampleur de projet.

## 8 Durée du Marché

La durée du Marché est fixée à [●] mois à compter sa notification.

Le présent Marché comprend :

- Une Phase de Réalisation, d’une part ;

- Une Phase d’Exploitation-Maintenance, d’autre part ;

## 9 Délai de validité des offres

Le délai de validité des offres est fixé à [●] jours à compter de la date limite de remise des offres.

## 10 Forme juridique de l’attributaire

La réponse à la présente consultation par un groupement de personnes de droit privé s’inscrit dans le cadre fixé à l’article 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée.

Conformément à l’article 51-VII du Code des marchés publics, la forme du groupement après attribution peut être imposée par le Pouvoir adjudicateur, si cette transformation est nécessaire à la bonne exécution du Marché.

Le groupement imposé sera de nature conjointe avec mandataire solidaire.

Commentaires :

- Dans le cadre d’un marché public de performance énergétique à caractère global, il est recommandé de prévoir un groupement conjoint avec mandataire solidaire.

En effet, il n’est pas souhaitable pour le Pouvoir adjudicateur de chercher à attribuer la non atteinte de l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique à l’un ou l’autre des membres du groupement. Cette situation est source de risques d’expertises longues et complexes faisant obstacle au demeurant à la diffusion des bonnes pratiques en matière de marché public de performance énergétique. La solidarité du mandataire sera un réel gage de réalisation de l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique.

L’article 51 du Code des marchés publics précise la nature et l’étendue de la solidarité du mandataire à l’égard des autres membres du groupement et du Pouvoir adjudicateur : « le mandataire du groupement conjoint est solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du Pouvoir adjudicateur ».

Il peut être envisagé d’étendre la solidarité à l’ensemble du groupement pour les marchés publics de performance énergétique de taille importante. Toutefois la forme solidaire du groupement ne doit pas être généralisée afin de ne pas rendre délicate la participation des PME aux groupements.

- En principe, l’appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières d’un groupement momentané d’entreprises est globale et les acheteurs publics cumulent les capacités de l’ensemble des membres du groupement (voire des sous-traitants) dans leur analyse des candidatures (articles 45 et 52 du Code des marchés publics).

Le Conseil d’Etat (CE, n°347840, 24 juin 2011, Commune de Rouen) précise cependant qu’un pouvoir adjudicateur peut exiger que le mandataire du groupement, compte tenu de ses responsabilités propres, dispose de garanties notamment financières suffisantes, sans rechercher si une absence de telles garanties peut être compensée par celles offertes par les autres membres du groupement. Cette exigence devra figurer dans les documents de la consultation.

## 11 Visite des Bâtiments

La visite des Bâtiments est obligatoire. Pour ce faire, le justificatif de visite est joint en Annexe 2 au Règlement de Consultation qui devra être dûment renseigné et signé par le représentant du Pouvoir adjudicateur et par le candidat.

Les candidats n’ayant pas fourni le bulletin de visite seront écartés.

# Article 12 Dossier de consultation

## 13 Contenu du dossier de consultation

- Le Règlement de Consultation (RC) et ses Annexes ;

- L’Acte d’Engagement (AE) et ses Annexes ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), ses Annexes (Situation de Référence) et les études y afférents ;

- Les Décompositions du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) ;

Commentaires :

- Il s’agit de la structure de base du dossier de consultation en marché public de performance énergétique. Le dossier de consultation a vocation à évoluer et à être complété selon les projets.

## 14 Retrait du dossier de consultation

Le dossier de consultation est à retirer [gratuitement / contre paiement des frais de reprographie] auprès de : [A compléter]

Nom :

Adresse : 
Tél. :

Fax :

Horaires d’ouverture :

[Le cas échéant] Le règlement pour le retrait du dossier est à la charge de l’entreprise. En cas d’enlèvement du dossier sur place, les candidats s’acquittent d’un montant de [●]. En cas de demande d’envoi du dossier par courrier postal, les candidats s’acquittent d’un montant de [●].

Modes de paiement acceptés : [A préciser]

[Le cas échéant] Le dossier de consultation est également disponible gratuitement à l’adresse électronique suivante selon les modalités précisées en Annexe 1 du Règlement de Consultation : [●].

## 15 Modifications de détail au dossier de consultation

Le Pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter au plus tard [●] jours avant la date limite fixée pour la réception des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet.

Si pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite ci-dessus est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

# Article 16 Modalités de présentation des offres

## 17 Conditions d’envoi et de remise des offres

Les dossiers complets des offres des candidats tels que définis à l’Article 5.2 du Règlement de Consultation, sont transmis et parviennent à destination, impérativement avant la date limite fixée au [●] à [●] heures.

Transmission sous support papier

Ils sont transmis sur un support papier sous pli cacheté, par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception :

- Par courrier recommandé avec avis de réception,

- Contre récépissé au bureau des marchés du Pouvoir adjudicateur,

A l'adresse suivante :   [●]

Ils portent les mentions suivantes :

NE PAS OUVRIR

Offre pour :

Marché public de performance énergétique sur [préciser le périmètre] à [préciser le lieu]

[Le cas échéant] Transmission électronique

Les candidats sont invités à se référer à l’Annexe 1 du Règlement de Consultation.

## 18 Contenu des offres

Les offres  sont entièrement rédigées en français et les montants libellés en euro.

Les candidats produisent un dossier complet comprenant les pièces suivantes, complétées, datées et signées par eux :

- Un Acte d'Engagement (« AE ») et ses Annexes ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (« CCAP ») ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (« CCTP ») ;

- Le calendrier prévisionnel d’exécution du Marché ;

- L’attestation de visite des locaux, signée par le représentant du Pouvoir adjudicateur lors de la visite ;

- Les décompositions du prix global forfaitaire (« DPGF ») ;

- Un mémoire technique, dont le niveau de rendu est : [préciser le niveau de rendu des offres]

Le mémoire comprend les éléments suivants :

    - L’Objectif détaillé et justifié d’Amélioration de la Performance Energétique sur lequel s’engage le candidat ;

    - Une notice explicative du programme des interventions sur les Equipements proposées.

La notice doit décrire les interventions sur les Equipements prévues pour atteindre l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique, fournir les études correspondantes et justifier l’adéquation du programme avec les attentes du Pouvoir adjudicateur et les contraintes notamment techniques et urbanistiques du site ;

    - Une notice explicative des actions d’information et de sensibilisation des usagers ;

    - Un dossier maintenance détaillant les engagements du candidat en termes de respect et de qualité du Niveau de Service Contractuel ;

    - Une notice explicative du suivi de la Performance Energétique et du Plan de Mesures et de Vérifications proposé ;

    - Une notice explicative sur l’organisation : organigramme détaillé des différentes missions et leur répartition au sein du groupement pour chacune des phases du Marché, Curriculum Vitae des principaux intervenants attestant des compétences requises, organisation du chantier (diminution des nuisances, sécurité, respect de l’environnement), planning prévisionnel et méthodologie mise en œuvre pour chaque mission, dispositions adoptées pour respecter les délais, etc.

Les différentes notices et analyses du mémoire technique ont vocation à devenir des Annexes au CCTP (Cf. Annexe 3 du Règlement de Consultation).

Commentaires :

- Il s’agit de la structure de base des offres des candidats en marché public de performance énergétique. Elles ont vocation à évoluer et à être complétées, selon les projets.

# Article 19 Résultat de la consultation

## 20 Jugement des offres  – Critères de sélection

Les offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables sont éliminées, étant précisé qu’est :

- inappropriée, une offre qui apporte une réponse sans rapport avec le besoin du Pouvoir adjudicateur et qui peut en conséquence être assimilée à une absence d’offre,

- irrégulière, une offre qui est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation,

- inacceptable, une offre dont les conditions d’exécution méconnaissent la législation en vigueur ou lorsque les crédits alloués au Marché ne permettent pas au Pouvoir adjudicateur de la financer.

Le Marché est attribué au candidat ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :

- Performance Energétique et technique :

- Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique [●] %

- Fiabilité, transparence et précision du Plan de Mesures et de Vérifications [●] %

- Coût global de l’offre [●] %

- Réalisation

- Qualité des interventions sur les Equipements proposées [●] %

- Composition des équipes affectées aux différentes missions, organisation du chantier et planning du projet [●] %

- Délai de fourniture et d’installation des Equipements [●] %

- Qualité de la maintenance [●] %

- Etc.

Commentaires :

- Il s’agit d’exemples concrets de critères pour un marché public de performance énergétique. Ils ont vocation à être adaptés selon les projets et les prestations supplémentaires éventuelles par exemple en ajoutant un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

- Les marchés de l’article 73 du Code des marchés publics doivent prévoir, parmi les critères de choix des offres, le critère de coût global de l'offre ainsi qu'un ou plusieurs critères relatifs aux objectifs de performance, définis en fonction de l'objet du marché.

Des précisions, clarifications, perfectionnements ou compléments peuvent être demandés aux candidats sur leur offre. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l'offre, dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d'avoir un effet discriminatoire.

## 21 Information des candidats non retenus

Le Pouvoir adjudicateur, dès qu'il a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet.

Cette notification précise le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre.

Un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date d'envoi de cette notification et la date de conclusion du Marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés.

## 22 Pièces exigées du candidat retenu

Le candidat retenu a un délai de [●] jours pour transmettre les documents énumérés ci-dessous à compter de la demande formulée par le Pouvoir adjudicateur.

Le candidat retenu au terme du classement des offres doit produire :

- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du Code du travail.

- Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou l’état annuel des certificats reçus (formulaire NOTI2).

Le formulaire NOTI2 peut être obtenu gratuitement sur le site internet du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires

En cas de non-présentation de tout ou partie des documents figurant ci-dessus, le soumissionnaire verra son offre rejetée au profit de l’offre du candidat arrivant en 2ème position et ainsi de suite.

Pour les candidats constitués en groupement, il est précisé que les documents demandés ci-dessus devront être produits par chacun des membres du groupement.

## 23 Mise au point de l’offre

Il peut être demandé au candidat retenu de clarifier des aspects de son offre ou de confirmer les engagements figurant dans celle-ci, à condition que ceci n'ait pas pour effet de modifier des éléments substantiels de l'offre, de fausser la concurrence ou d'entraîner des discriminations.

## 24 Clause de sauvegarde

Le Pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas donner suite à la présente consultation en ne passant pas de marché avec quelque entreprise que ce soit pour des motifs d’intérêt général.

Cette disposition vaut quand bien même une entreprise aurait été avisée que son offre était retenue et même si la mise au point de cette offre a pu nécessiter pour l'entreprise des études complémentaires.

## 25 Prime pour les candidats non retenus

Une prime d'un montant de [●] € TTC est allouée aux candidats ayant remis une offre. La rémunération de l'attributaire du Marché inclut la prime qui lui est versée en application de l'alinéa précédent.

L’indemnité peut être réduite en cas d’études insuffisantes au regard des exigences des documents de la consultation. L’indemnité n’est pas versée dans le cas où la qualité de l’offre est notoirement insuffisante au regard des exigences des documents de la consultation.

La prime est réglée dans un délai de [●] jours à compter de la décision d’attribution du Marché ou de la décision du Pouvoir adjudicateur de ne pas donner suite à la consultation.

Commentaires :

- Le versement d’une prime est obligatoire seulement lorsque les candidats doivent effectuer des études de « conception » au sens de l’article 73-II du Code des marchés publics c'est-à-dire des études liées à la réalisation d’ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure.

- Toutefois, dans le cadre de marchés publics de performance énergétique « Fournitures et Services », plus les candidats seront sollicités pour fournir des études permettant d’élaborer les Actions d’Amélioration de la Performance Energétique, plus il est opportun et sécurisé de prévoir l’attribution de primes.

- Le cas échéant, le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études à effectuer telles que définies par le Règlement de Consultation, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %.

# Article 26 Renseignements complémentaires

Les candidats auront la faculté de demander des renseignements complémentaires par écrit au plus tard [●] jours avant la date limite de réception des offres.

Une réponse sera alors adressée, par écrit, à toutes les entreprises ayant eu communication du dossier, 4 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires les candidats devront prendre contact avec : [●]

# Article 27 ANNEXES

## 28 ANNEXE 1 – Dématérialisation [le cas échéant]

[A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR SELON SA PRATIQUE HABITUELLE]

## 29 ANNEXE 2 – Justificatif de visite des locaux

[A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR SELON SA PRATIQUE HABITUELLE]

## 30 ANNEXE 3 : Pièces de la consultation

Dossier initial de consultation remis par le Pouvoir adjudicateur aux candidats admis à présenter une offre (DCE)

- Règlement de Consultation et ses Annexes

- Acte d'Engagement et ses Annexes

- Décompositions du Prix Global et Forfaitaire

- CCAP

- CCTP, ses Annexes (Situation de Référence) et les études y afférents

Contenu des offres

- Acte d'Engagement et ses Annexes

- Décompositions du Prix Global et Forfaitaire

- CCAP

- CCTP

- Calendrier prévisionnel des travaux

- Attestation de visite

- Mémoire technique

Pièces devenant contractuelles à la conclusion du Marché

- Acte d'Engagement et ses Annexes

- CCAP

- CCTP et ses Annexes :

Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique ;

Situation de Référence telle que définie par le Pouvoir adjudicateur ;

Programme des interventions sur les Equipements ;

Programme d’information et de sensibilisation des usagers ;

Plan de maintenance ;

Plan de Mesures et de Vérifications.

- Décompositions du Prix Global et Forfaitaire [le cas échéant]

- Calendrier prévisionnel des travaux

Systèmes de gestion énergétique de l’immeuble : gestion technique du bâtiment et dispositifs de régulation, tels que les capteurs d’ouverture des fenêtres, de détection de présence et d’extinction automatique de l’éclairage, la mise en service automatisée du ralenti de nuit du chauffage, etc. ;

Equipements de production, de distribution ou consommateurs d’énergie : chaudières et pompes à chaleur, groupes de froid, ventilation et hygrométrie, eau chaude sanitaire et évacuation, équilibrage des réseaux, moteurs électriques et système d’entraînement, éclairage, bureautique, ascenseurs et autres équipements particuliers à usage électrique, etc.